## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20262400102 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 便隐血检测试剂盒（化学法） | 1人份/盒 、2人份/盒 、3人份/盒、5人份/盒、20人份/盒、50人份/盒 | 见附页。 | 本产品用于人类粪便样本中人血红蛋白的定性检测。 | 储存条件：温度2～30℃，湿度不高于90%，避光处保存，有效期为18个月。检测试剂打开内包装后立即使用。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年06月01日 | 2026年06月01日 | 2031年05月31日
2 | 津械注准20262200103 | 20 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1,4-401、502 | 隔物灸 | 见附页 | KDY-01和KDY-03由灸筒、灸材、透气胶贴、间隔物（盐）、隔灰网组成，其中灸筒包括灸盖和灸座；KDY-02由灸盖、灸座、间隔物（盐）、隔灰网组成，灸盖包含灸材，顶部为无纺布，灸座带固定胶贴，灸材不含药理学作用。 | 该产品适用于隔物灸疗法。通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年06月01日 | 2026年06月01日 | 2031年05月31日
3 | 津械注准20262140104 | 14 | 天津市康宏医疗器械有限公司 | 北辰科技园区宜兴埠 | 北辰科技园区宜兴埠 | 一次性使用手动吸引器 | 见附页 | 一次性使用手动吸引器由负压装置、接头、连接管和支架组成。无菌提供。一次性使用。 | 适用于常规医疗救护时吸引积血、积液用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年06月01日 | 2026年06月01日 | 2031年05月31日
4 | 津械注准20262040105 | 04 | 天津市康尔医疗器械有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道北侧 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道北侧 | 增材制造定制式骨科手术导板 | 见附页 | 增材制造定制式骨科手术导板产品为骨科手术配套基础工具。根据患者影像学得到的数据进行三维重建后，使用符合要求的高分子材料（聚醚醚酮（PEEK））采用增材制造加工方式制成，以非灭菌方式提供，在使用前应按推荐的方法进行灭菌。 | 预期用于特定病人的骨科手术中定位、导向和保护。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年06月01日 | 2026年06月01日 | 2031年05月31日
5 | 津械注准20262020106 | 02 | 天津博众高旸生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号A座3号楼2C-201 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号A座3号楼2C-201 | 定制式3D打印医学模型 | 见附页 | 产品由高分子材料聚乳酸制成，经3D打印一次成型。 | 提供给临床医生，用于显示解剖内部结构，为临床医生制定手术方案和规划提供术前指导。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年06月01日 | 2026年06月01日 | 2031年05月31日
6 | 津械注准20262400107 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 肺表面活性物质相关蛋白A（SP-A）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒、500人份/盒。 | 见附页。 | 本产品用于体外定量检测人血清、血浆中肺表面活性物质相关蛋白A（SP-A）的含量。 | 在2~8℃条件下储存，有效期12个月。 试剂开封后2~8℃下保存，30天内有效，避免长时间放置于室温下。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年06月03日 | 2026年06月03日 | 2031年06月02日
7 | 津械注准20262090108 | 09 | 天津市晨明医疗设备有限公司 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号23栋二层 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号23栋一层、二层 | 强脉冲光治疗仪 | DPL-I，DPL-II | 产品由主机（包含电源、控制装置、冷却装置、安全防护装置、显示屏）、固定输出波段治疗头（选配）、可插拔滤光片治疗头、可插拔滤光片、脚踏开关、电源线、防护眼镜、防护眼罩组成。 | 产品在医疗机构中使用，用于治疗雀斑、毛细血管扩张，减少人体多余毛发。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年06月03日 | 2026年06月03日 | 2031年06月02日
8 | 津械注准20172400040 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 尿酸检测试剂盒（尿酸酶法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清或血浆中尿酸（UA）的含量。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2～8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月03日 | 2026年06月03日 | 2031年06月02日
9 | 津械注准20212400321 | 6840 | 芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地A2座五层 | 白介素6（IL-6）测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | A型：30测试/盒、60测试/盒。B型：50测试/盒、100测试/盒。 | 见附页。 | 该产品用于体外定量测定血清中的白介素-6（IL-6）浓度。 | A型：30测试/盒、60测试/盒。2~8°C保存，有效期为12个月。2~8°C运输后，有效期为12个月。校准品、质控品开瓶后保存于2~8°C环境中可稳定28天。本试剂盒组分在使用过程中对湿度没有要求。生产日期和使用期限见标签。各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。B型：50测试/盒、100测试/盒。2~8°C保存，有效期为12个月。2~8°C运输后，有效期为12个月。试剂开瓶后保存于2~8°C环境中可稳定12周。试剂放置在分析仪上可稳定4周。校准品、质控品开瓶后保存于2~8°C环境中可稳定28天。本试剂盒组分在使用过程中对湿度没有要求。生产日期和使用期限见标签。各组分均应避免阳光直射。试剂盒应保持直立。试剂如出现冻结、浑浊不可继续使用。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月03日 | 2026年09月30日 | 2031年09月29日
10 | 津械注准20212220258 | 22 | 世瑞纳科（天津）医疗科技有限责任公司 | 天津市武清开发区发达路2号生产楼2号 | 天津市武清开发区发达路2号生产楼2号 | 糖化血红蛋白层析柱 | XN-TSG8-TC：1根/盒 | 糖化血红蛋白层析柱由柱体、填充剂、筛板、压帽螺母和密封部件组成。 | 本产品与TOSOH CORPORATION生产HLC-723G8型全自动糖化血红蛋白分析仪配套使用，用于对人体样本中的血红蛋白进行分离。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月03日 | 2026年07月29日 | 2031年07月28日
11 | 津械注准20212160236 | 16 | 天津市索维电子技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）东九道45号附I楼二层211室 | 天津市华苑产业区竹苑路六号202室, 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼2-201室, 天津市华苑产业区竹苑路六号2号楼1-101室, 滨海高新区华苑产业区竹苑路6号2号楼1门401室, 滨海高新区华苑产业区竹苑路6号2号楼6门401室, 滨海高新区华苑产业区竹苑路6号201室 | 验光仪 | SW-880 | 验光仪由主机（包括光学成像系统、控制系统和触控显示器）、运动平台、颌托架和验光仪工作站软件（软件型号规格：SW-880，软件发布版本号：V2）组成。 | 本产品用于人眼屈光度和角膜曲率的客观测量，包括球镜屈光度、柱镜屈光度、散光轴向、角膜曲率半径、角膜散光轴向和角膜屈光度。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月03日 | 2026年07月08日 | 2031年07月07日
12 | 津械注准20212210336 | 21 | 天津奥测医疗科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区华天道2号4010、4011（入驻三千客（天津）商务秘书服务有限公司托管第1324号） | 天津市滨海高新区华苑产业区开华道22号5号楼东塔5层501室 | 药物基因组数据处理软件 | BioInfo Report V1 | 本软件采用B/S结构，部署在云服务器，以账号密码的方式授权交付；浏览器端由数据分析、设置管理和个人中心三个组成。 | 软件产品。通过对患者的药物基因组学数据进行处理，与公开的国际数据库进行比对，获得被测样本特定基因片段的数据比对结果，不具备自动诊断功能。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月03日 | 2026年10月12日 | 2031年10月11日
13 | 津械注准20252400003 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号-1区 | 抗促甲状腺受体（TSHR）抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒、300人份/盒、400人份/盒。 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒在2-8℃避光储存，避免冷冻，有效期为12个月。2.开封后试剂盒在2-8℃条件下有效期为28天。3.校准品和质控品在2-8℃条件下有效期为24个月。4.校准品和质控品复溶后在2-8℃条件下可保存7天。5.校准品和质控品复溶后仅可冻融2次。 | 无 | 本文件与"津械注准20252400003"注册证共同使用。 | （1）原内容： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒。” 变更为： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒、300人份/盒、400人份/盒。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年06月01日 | 2026年06月01日 | 2030年01月01日
14 | 津械注准20242400320 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号-1区 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒、300人份/盒、400人份/盒。 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒在2-8℃避光储存，避免冷冻，有效期为12个月。2.开封后试剂盒在2-8℃条件下有效期为28天。3.校准品和质控品在2-8℃条件下有效期为24个月。4.校准品和质控品复溶后在2-8℃条件下可保存7天。5.校准品和质控品复溶后仅可冻融2次。 | 无 | 本文件与"津械注准20242400320"注册证共同使用。 | （1）原内容： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒。” 变更为： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒、300人份/盒、400人份/盒。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年06月01日 | 2026年06月01日 | 2029年12月15日
15 | 津械注准20242400316 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号-1区 | 抗甲状腺球蛋白抗体（TGAb）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100 人份/盒、200 人份/盒、300 人份/盒、400 人份/盒 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒在温度为2-8℃时储存，避免冷冻，有效期12个月。2.开封后试剂盒在18℃-28℃，湿度为45%-75%保存时，有效期 28 天；机载稳定性14天；校准品、质控品首次开封后在2-8℃条件下可保存28天。3.校准品和质控品在温度为2-8℃时储存，有效期为24个月，校准品和质控品复溶后在 2-8℃条件下可保存7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20242400316"注册证共同使用。 | （1）原内容： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒。” 变更为： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒、300人份/盒、400人份/盒。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年06月01日 | 2026年06月01日 | 2029年12月15日
16 | 津械注准20222140041 | 14 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华信道8号1号楼、5号楼西侧 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华信道8号1号楼、5号楼西侧一层 | 无菌棉签 | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 由医用脱脂棉加工而成。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222140041"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年06月01日 | 2026年06月01日 | 2027年02月06日
17 | 津械注准20222140042 | 14 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华信道8号1号楼、5号楼西侧 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华信道8号1号楼、5号楼西侧一层 | 无菌棉球 | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 由医用脱脂棉加工而成。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222140042"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年06月01日 | 2026年06月01日 | 2027年02月06日
18 | 津械注准20222080236 | 08 | 天津美迪斯医疗用品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 一次性使用喉罩气道导管 | 见型号、规格变更对比表 | 见附件 | 该产品适用于非上腹部手术的全身麻醉或需急救的病人短期使用，以达到确保上呼吸道通畅。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222080236"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 型号、规格变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年06月01日 | 2026年06月01日 | 2027年06月01日
19 | 津械注准20222140178 | 14 | 天津翔越医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 一次性使用引流器装置 | 见型号、规格变更对比表 | 一次性使用引流器装置由引流器、引流瓶、引流球、引流导管、导引针、集液袋、引流袋II型组成。其中引流器：由风箱、接头、连接管、集液袋、双防反流阀系统、排放口及挂带组成。引流瓶：由瓶体、连接管接头、接头夹板、真空指示器、悬挂吊带、连接管、管夹板、引流管接头组成。引流袋II型由风箱、连接管、集液袋、接头、双防反流阀系统、排放口及挂带组成。 | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物的收集。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222140178"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 型号、规格变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年06月01日 | 2026年06月01日 | 2027年04月27日
20 | 津械注准20212140195 | 14 | 天津美蓝医药科技有限公司 | 天津市河东区津塘路174号院内应用中心（5）北中一跨02号 | 天津市东丽经济开发区七经路4号, 浙江省杭州市临平区临平街道顺风路510号1-5幢 （委托生产） | 一次性使用配药用注射器 | 30mL1.6x113RWCZ、30mL1.6x113RWXZ、30mL1.6x86RWCZ、30mL1.6x86RWXZ、 30mL1.6x86CZAA、30mL1.6x86XZAA、30mL1.6x86CZAB、30mL1.6x86XZAB、15mL1.2x86CZAA、15mL1.2x86XZAA、15mL1.2x86CZAB、15mL1.2x86XZAB、15mL1.2x86CZBA、15mL1.2x86XZBA、10mL1.2x86CZAA、10mL1.2x86XZAA、10mL1.2x86CZAB、10mL1.2x86XZAB、 10mL1.2x86CZBA、10mL1.2x86XZBA。 | 一次性使用配药用注射器由护套、活塞、外套、针管和芯杆组成。 | 本产品仅与配液设备配合使用，供临床抽取、溶解、配制药液。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212140195"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：一次性使用配药用注射器由护套、活塞、配药筒、针管和推杆组成。； 型号、规格：30mL 1.6×113RWCZ、30mL 1.6×113RWXZ、30mL1.6×86RWCZ、30mL1.6×86RWXZ。” 变更为： “结构及组成：一次性使用配药用注射器由护套、活塞、外套、针管和芯杆组成。； 型号、规格：30mL1.6x113RWCZ、30mL1.6x113RWXZ、30mL1.6x86RWCZ、30mL1.6x86RWXZ、 30mL1.6x86CZAA、30mL1.6x86XZAA、30mL1.6x86CZAB、30mL1.6x86XZAB、15mL1.2x86CZAA、15mL1.2x86XZAA、15mL1.2x86CZAB、15mL1.2x86XZAB、15mL1.2x86CZBA、15mL1.2x86XZBA、10mL1.2x86CZAA、10mL1.2x86XZAA、10mL1.2x86CZAB、10mL1.2x86XZAB、 10mL1.2x86CZBA、10mL1.2x86XZBA。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第5次变更。 | 5 | 变更注册 | 2026年06月01日 | 2026年06月01日 | 2026年06月06日
21 | 津械注准20212400254 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）/全程C反应蛋白（超敏CRP+常规CRP）检测试剂盒（微流控免疫荧光法） | 20人份/盒（卡型）、25人份/盒（卡型） | 1.检测试剂：1人份/袋，SAA单克隆抗体，标记荧光微粒子的配对SAA单克隆抗体，CRP单克隆抗体，标记荧光微粒子的配对CRP单克隆抗体，SAA重组抗原，CRP重组抗原； 2.样本稀释液：0.35mL/个，20个或25个，磷酸盐缓冲溶液； 3.干燥剂：1包/袋，硅胶； 4.说明书：1份； 5.代码芯片：1张； 6.移液器吸头（选配）：30个/袋。 不同批号试剂中的各组成成分不能互换。 | 无 | 储存条件：2～8℃避光储存。自检定合格之日起有效期为24个月。 检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，建议打开包装后立即使用。 样本稀释液建议开盖后立即使用。 本试剂盒在不超过37℃条件下，运输时间可达15天。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400254"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年06月01日 | 2026年06月01日 | 2026年07月28日
22 | 津械注准20222040017 | 6840 | 迈德微创（天津）医疗器械有限责任公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房B2-4、B2-6-1 | 天津开发区海云街80号17号厂房B2-4、B2-6-1 | 一次性使用探针式脊柱钻孔器 | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 本产品由电极杆、手柄、电路板、倒角器（MED-PH01系列配备）和外管（MED-PH2、MED-PH3和MED-PH4系列配备）组成。 | 本产品用于在脊柱上手动钻孔（包括椎体成形术钻孔），同时通过声光信号将尖端与人体组织的接触情况反馈给医生。不接触中枢神经系统。一次性无菌使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222040017"注册证共同使用。 | 原内容： “适用范围：本产品用于在脊柱上手动钻孔，同时通过声光信号将尖端与人体组织的接触情况反馈给医生。不接触中枢神经系统。一次性无菌使用。” 变更为： “适用范围：本产品用于在脊柱上手动钻孔（包括椎体成形术钻孔），同时通过声光信号将尖端与人体组织的接触情况反馈给医生。不接触中枢神经系统。一次性无菌使用。” 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年06月01日 | 2026年06月01日 | 2027年01月24日
23 | 津械注准20182400075 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 肌红蛋白（MYO）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒、100人份/盒、36人份/盒、60人份/盒。 | 见附页 | 无 | 在2~8℃条件下储存，有效期18个月。 规格一和规格二试剂1、试剂2以及校准品和质控品开封后30天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。 规格三和规格四试剂条为即检即用，无需开封和载机。 | 无 | 本文件与"津械注准20182400075"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期： 在2~8℃条件下储存，有效期12个月。 规格一和规格二试剂1、试剂2以及校准品和质控品开封后30天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。 规格三和规格四试剂条为即用即检，无需开封和载机。” 变更为： “产品储存条件及有效期： 在2~8℃条件下储存，有效期18个月。 规格一和规格二试剂1、试剂2以及校准品和质控品开封后30天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。 规格三和规格四试剂条为即用即检，无需开封和载机。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 (3)适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年06月03日 | 2026年06月03日 | 2028年05月06日
24 | 津械注准20222190191 | 19 | 天津中科听芯科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区物华道2号A座4077、4078、4079室 | 华苑产业区物华道2号A座4077、4078、4079室 | 智能降噪数字助听器 | 型号：C302-1、C302-2、C302-3 规格：C302-1B、C302-1G、C302-1R、C302-2B、C302-2G、C302-2R、C302-3B、C302-3G、C302-3R | 该产品由智能降噪数字助听器及其附件组成。智能降噪数字助听器包括输入换能器、信号处理单元、输出换能器（含左右耳机线）、电池及嵌入式软件组成。附件包括电源适配器和充电线及大中小耳塞。 | 经专业辅导下自助验配后使用，用于轻中度听力损失患者的听力补偿，以及增加人声语音信号的听觉质量。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222190191"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：该产品由智能降噪数字助听器及其附件组成。智能降噪数字助听器包括输入换能器、信号处理单元、输出换能器（含左右耳机线）、电池及嵌入式软件（版本号V3.0.2）组成。附件包括电源适配器和充电线及大中小耳塞。； 适用范围：用于听力损失患者的听力补偿以及增加人声语音信号的听觉质量。” 变更为： “结构及组成：该产品由智能降噪数字助听器及其附件组成。智能降噪数字助听器包括输入换能器、信号处理单元、输出换能器（含左右耳机线）、电池及嵌入式软件组成。附件包括电源适配器和充电线及大中小耳塞。； 适用范围：经专业辅导下自助验配后使用，用于轻中度听力损失患者的听力补偿，以及增加人声语音信号的听觉质量。” 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年06月03日 | 2026年06月03日 | 2027年05月12日
25 | 津械注准20222010295 | 01 | 天津津亦蜀医疗器械有限公司 | 天津市津南区小站镇工业区创业路25号2号车间二层2201室 | 天津市宁河区潘庄镇潘庄工业区三纬路17号 | 消融电极解剖器 | 基础款：X-DJ-G2S，X-DJ-G2M，X-DJ-G2L，X-DJ-G2XL，X-DJ-G4S，X-DJ-G4M，X-DJ-G4L，X-DJ-G4XL，X-DJ-C2S，X-DJ-C2M，X-DJ-C2L，X-DJ-C2XL，X-DJ-C4S，X-DJ-C4M，X-DJ-C4L，X-DJ-C4XL，X-DJ-Q2S，X-DJ-Q2M，X-DJ-Q2L，X-DJ-Q2XL，X-DJ-Q4S，X-DJ-Q4M，X-DJ-Q4L，X-DJ-Q4XL，X-DJ-S2S，X-DJ-S2M，X-DJ-S2L，X-DJ-S2XL，X-DJ-S4S，X-DJ-S4M，X-DJ-S4L，X-DJ-S4XL，X-DJ-Z2S，X-DJ-Z2M，X-DJ-Z2L，X-DJ-Z2XL，X-DJ-Z4S，X-DJ-Z4M，X-DJ-Z4L，X-DJ-Z4XL。 电刀笔系列：X-DJ-D2S，X-DJ-D2M，X-DJ-D2L，X-DJ-D2XL，X-DJ-D4S，X-DJ-D4M，X-DJ-D4L，X-DJ-D4XL。 | 由电极头，医用不锈钢管，绝缘套管，塑料手柄，电极伸缩按钮，吸烟、吸液开关，电源插头，吸引管接头，连接管，按钮开关，电源线组成。 | 用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割、凝血、吸烟、吸液时使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222010295"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2026年06月03日 | 2026年06月03日 | 2027年07月04日
26 | 津械注准20232070350 | 07 | 席勒（中国）医疗设备有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中心大道55号皇冠广场3号楼科技大厦702B | 天津空港经济区纬七道60号 | 负荷运动血压测试仪 | BP-200 plus | 本产品由主机（BP200plus)、电源适配器、电源线、软管和血压袖带组成 | 该产品在医疗机构使用，仅供专业医生或在其指导下的经过培训合格的人员操作，适用于12岁以上人群使用，可在静态及运动中测量收缩压、舒张压、平均动脉压和脉率，并可储存、显示及传输数据。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232070350"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年06月03日 | 2026年06月03日 | 2028年12月15日
27 | 津械注准20232200043 | 20 | 慧医谷中医药科技（天津）股份有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰西路18号南1-101、201 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰西路18号南1-101、104 | 舌面脉信息采集管理系统 | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页 | 本产品供医疗机构进行舌面图像、脉象信息、体质信息的采集、管理、存储，生成报告，为中医诊断提供参考数据。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232200043"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年06月03日 | 2026年06月03日 | 2028年02月19日
28 | 津械注准20172400038 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层;天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送）。 | 尿素检测试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | 见附件 | 见附页。 | 无 | 1.原包装试剂于2～8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2～8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 本文件与"津械注准20172400038"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年06月03日 | 2026年06月03日 | 2027年02月21日
29 | 津械注准20212400219 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层;天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送）。 | 总胆红素检测试剂盒（胆红素氧化酶法） | 原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 原包装试剂于2～8℃、避光保存，效期为12个月；试剂开盖后于2～8℃、避光保存，注意避免污染，可稳定28天。 | 无 | 本文件与"津械注准20172400038"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年06月03日 | 2026年06月03日 | 2026年06月28日
30 | 津械注准20172400076 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层;天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送）。 | 葡萄糖检测试剂盒（己糖激酶法） | 原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页。 | 无 | 1. 原包装试剂于2～8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2～8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 本文件与"津械注准20172400076"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年06月03日 | 2026年06月03日 | 2027-03-26
31 | 津械注准20242400317 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号-1区 | 甲状腺球蛋白(TG)检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100 人份/盒、200 人份/盒、300 人份/盒、400 人份/盒 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒在温度为2-8℃时储存，避免冷冻，有效期12个月。2.开封后试剂盒在18℃-28℃，湿度为45%-75%保存时，有效期 28 天；机载稳定性14天；校准品、质控品首次开封后在2-8℃条件下可保存28天。3.校准品和质控品在温度为2-8℃时储存，有效期为24个月，校准品和质控品复溶后在 2-8℃条件下可保存7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20242400317"注册证共同使用。 | （1）原内容：“包装规格：100人份/盒、200人份/盒。” 变更为： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒、300人份/盒、400人份/盒。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年06月03日 | 2026年06月03日 | 2029-12-15
32 | 津械注准20232400356 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号-1区 | 总甲状腺素（TT4）检测试剂盒（化学发光法） | 100 人份/盒、200 人份/盒、300 人份/盒、400 人份/盒 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒在温度为2-8℃，相对湿度不高于65%时储存，避免冷冻，有效期12个月。 2.开封后试剂盒在18℃～28℃，湿度为45%-75%保存时，有效期 28 天。 3.校准品和质控品在温度为2-8℃，相对湿度不高于65%时储存，有效期为24个月，校准品和质控品复溶后在 2-8℃条件下可保存7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20232400356"注册证共同使用。 | （1）原内容：“包装规格：100人份/盒、200人份/盒。” 变更为： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒、300人份/盒、400人份/盒。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年06月03日 | 2026年06月03日 | 2028-12-19
33 | 津械注准20232400354 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号-1区 | 游离甲状腺素（FT4）检测试剂盒（化学发光法） | 100 人份/盒、200 人份/盒、300 人份/盒、400 人份/盒 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒在温度为2-8℃，相对湿度不高于65%时储存，避免冷冻，有效期12个月。 2.开封后试剂盒在18℃～28℃，湿度为45%-75%保存时，有效期 28 天。 3.校准品和质控品在温度为2-8℃，相对湿度不高于65%时储存，有效期为24个月，校准品和质控品复溶后在 2-8℃条件下可保存7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20232400354"注册证共同使用。 | （1）原内容：“包装规格：100人份/盒、200人份/盒。” 变更为： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒、300人份/盒、400人份/盒。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年06月03日 | 2026年06月03日 | 2028-12-19
34 | 津械注准20232400358 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号-1区 | 游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒、300人份/盒、400人份/盒。 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒在2-8℃避光储存，避免冷冻，有效期12个月。开封后试剂盒有效期28天。2.校准品和质控品有效期为24个月，校准品和质控品复溶后在2-8℃条件下可保存7天。3.校准品和质控品复溶后仅可冻融2次。4.不同批号的试剂组分不可混用。 | 无 | 本文件与"津械注准20232400358"注册证共同使用。 | （1）原内容：“包装规格：100人份/盒、200人份/盒。” 变更为： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒、300人份/盒、400人份/盒。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年06月03日 | 2026年06月03日 | 2028-12-19
35 | 津械注准20232400357 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号-1区 | 总三碘甲状腺原氨酸（TT3）检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒、300人份/盒、400人份/盒。 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒在2-8℃避光储存，避免冷冻，有效期12个月。开封后试剂盒有效期28天。2.校准品和质控品有效期为24个月，校准品和质控品复溶后在2-8℃条件下可保存7天。3.校准品和质控品复溶后仅可冻融2次。4.不同批号的试剂组分不可混用。 | 无 | 本文件与"津械注准20232400357"注册证共同使用。 | （1）原内容：“包装规格：100人份/盒、200人份/盒。” 变更为： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒、300人份/盒、400人份/盒。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年06月03日 | 2026年06月03日 | 2028-12-19
36 | 津械注准20232400355 | 6840 | 天津市协和化学发光诊断试剂有限公司 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号二层208室 | 天津市滨海高新区滨海科技园高新五路38号-1区 | 促甲状腺激素（TSH）检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/盒、200人份/盒、300人份/盒、400人份/盒。 | 见附页。 | 无 | 1.未开封试剂盒在温度为2-8℃，相对湿度不高于65%时储存，避免冷冻，有效期12个月。 2.开封后试剂盒在18℃～28℃，湿度为45%-75%保存时，有效期 28 天。 3.校准品和质控品在温度为2-8℃，相对湿度不高于65%时储存，有效期为24个月，校准品和质控品复溶后在2-8℃条件下可保存7天。 | 无 | 本文件与"津械注准20232400355"注册证共同使用。 | （1）原内容：“包装规格：100人份/盒、200人份/盒。” 变更为： “包装规格：100人份/盒、200人份/盒、300人份/盒、400人份/盒。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年06月03日 | 2026年06月03日 | 2028-12-19